## Plan1
Rua Antonio de Godoy, 5405
|  |  |  | Vila São José | São José do Rio Preto - SP
|  |  |  | CEP: 15040-250 | Fone: | (017) 2138 9666
ENSAIOS
SETOR | Eletroeletronica
ATIVIDADE | Troca tomada baixa ( 0,30m do piso ) lado externo prédio
RESPONSÁVEL DO SETOR |  | Gustavo Henrique Canuto Cruz
ENSAIOS
VERIFICAÇÃO |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  | Atendido
Nº. | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | SIM | NÃO | N.A.
1 | Continuidade dos condutores de proteção e das equipotencializações principal e suplementares |  | realizado teste de continuidade do fio terra da tomada ao barramento, continuidade chegando normalmente |  |  | x
2 | Resitência de isolamento da instalação elétrica | [6 empty] | x
3 | Resistência de isolamento das partes da instalação objeto da SELV, PELV ou separação elétrica | [6 empty] | x
4 | Seccionamento automático da alimentação |  | Realizado testes no dispositivo DR, utilizado o botão de teste do DR |  |  | x
5 | Ensaio da tensão aplicada | [6 empty] | x
6 | Enasios de funcionamento | [6 empty] | x
N.A.: Não aplicável
SITUAÇÕES |  |  | RESTRIÇÕES
| APROVADO |  | x
APROVADO COM PENDÊNCIAS
REPROVADO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: ______________________________________________________________________ | [5 empty] | CREA: ____________
ASSINATURA: ________________________________________________________________ | [5 empty] | DATA: ___ / ___ / ___